国家电网公司系统

农村电工岗位知识及技能竞赛（决赛）

技能操作试题（模拟F卷）

1、（20分）  电工常用绳扣的系扎。

要求：（1）完成电工常用绳扣（直扣、活扣、紧线扣、猪蹄扣、拴马扣、抬扣、背扣、倒背扣、倒扣等）的系法。

（2）指出在何种状况下使用何种绳扣。

2、（20分）  利用抄表器正确抄录电能表表码。

要求：（1）写出操作步骤。

（2）在指定位置正确操作。

3、（20分）  变压器一、二次侧熔断器熔丝的更换。

要求：（1）按给定的变压器容量和负荷自行选择熔丝。

（2）在指定的跌落式熔断器和低压开关上安装熔丝。

4、（20分）  停电情况下计量装置故障查处。

要求：（1）自选工器具、仪表，并正确使用。

（2）不准破坏原绑扎好的导线束。

（3）查明故障，填写故障处理工作单，画出错误接线图，并说明具体更正方法。

（4）按照写好的方法排除故障。

5、（20分）  Word表格制作四

（1）设置表格四列栏宽分别为1.5cm、2.5cm、2cm、2cm，各行高度设置为0.7cm，将整个表格位置水平居中。

（2）将表格中的文字均水平、垂直居中（除第一行外），数值水平右对齐，垂直底端对齐。

（3）表格中第一行文字三号楷体加粗，水平分散对齐，垂直居中；其他文字采用宋体小四号，黑色。

（4）表格外围边框用1.5磅线，内部框线为0.75磅线。

（5）如图所示的阴影单元格格式设置为：底纹35%，颜色为自动。

（6）3个月的电费以及总计电量、电费必须用函数进行计算统计。